Tabela 1 - Classificação dos espécimes em grupos com suas respectivas energias, tempos e fontes de luz. Comparação das médias e desvios padrão de dureza superficial de topo, lateral e desgaste superficial.

| Grupo | Fonte | Densidade de potência (mW/cm2) | Tempo (s) | Energia (J/cm2) | Microdureza |  | Desgaste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Topo | Lateral |  |
| 1a | VIP (Bisco) Halógena | 300 | 20 | 6 | 85,47±2,00 a | 72,6±1,53 a | 16,62±1,34 c |
| 1b |  |  | 40 | 12 | 84,33±1,76 a | 74,3±2,56 a | 10,72±2,25 ab |
| 1c |  |  | 80 | 24 | 90,72±1,23 bcd | 74,9±1,82 a | 12,00±0,61 b |
| 1A | VIP (Bisco) Halógena | 600 | 10 | 6 | 92,53±1,31 fg | 82,7±1,59 b | 9,13±0,94 a |
| 1B |  |  | 20 | 12 | 91,63±1,26 d | 82,8±1.03 b | 9,17±0,65 a |
| 1C |  |  | 40 | 24 | 93,34±1,04 fg | 82,9±1,39 b | 10,75±1,33 ab |
| 2a | Ultrablue (DMC) LED, 2ª Geração | 300 | 20 | 6 | 88,93±1,29 bcd | 78,6±5,62 b | 18,30±1,30 c |
| 2b |  |  | 40 | 12 | 89,07±1,30 bc | 83,6±2,28 b | 12,23±1,25 b |
| 2c |  |  | 80 | 24 | 90,61±0,70 de | 83,2±0,72 b | 10,42±1,53 ab |
| 2A | Ultrablue (DMC) LED, 2ª Geração | 600 | 10 | 6 | 90,21±0,65 cde | 81,6±2,32 b | 10,52±1,60 ab |
| 2B |  |  | 20 | 12 | 89,88±0,75 cde | 80,1±0,82 b | 12,40±0,64 b |
| 2C |  |  | 40 | 24 | 89,19±1,09 cde | 81,9±1,00 b | 10,22±0,98 ab |
| 3a | Ultralume (Ultradent) LED, 3ª Geração | >800 | 10 | >8 | 87,77±1,23 b | 88,1±0,78 b | 12,40±0,44 b |
| 3b |  |  | 20 | >16 | 93,04±1,78 g | 93,9±0,52 c | 11,79±0,89 b |
| 3c |  |  | 40 | >32 | 94,57±1,52 g | 93,9±1,18 c | 10,10±0,29 ab |

*Teste de Tukey. Letras iguais no sentido vertical revelam semelhança estatística entre os grupos (p<0,05).